## Einfamilienhaus
Standardlastprofil
Tabelle 1: Einfamilienhaus (V13)
Standardlastprofil für Einfamilienhäuser [0 - 50.000 kWh]
Parameter der Sigmoidfunktion |  |  |  | Sigmoid-Funktion
h = A / (1 + (B / (Temp. -40))c) + D
A | 3.0217
B | -37.1824 |  |  | v = 0,827
C | 5.6477
D' | 0.096196
D | 0.11632
Parameter beinhalten eine Baultersgewichtung sowie Parameter D den Einfluss des Versorgungsgrades, d.h. das Verhältnis aus der Verwendung von Gas zu Heizzwecken und Warwasserzwecken
Stundenverteilung
Einfamilien- häuser |  | 600 Uhr - 700 Uhr | 700 Uhr - 800 Uhr | 800 Uhr - 900 Uhr | 900 Uhr - 1000 Uhr | 1000 Uhr - 1100 Uhr | 1100 Uhr - 1200 Uhr | 1200 Uhr - 1300 Uhr | 1300 Uhr - 1400 Uhr | 1400 Uhr - 1500 Uhr | 1500 Uhr - 1600 Uhr | 1600 Uhr - 1700 Uhr | 1700 Uhr - 1800 Uhr | 1800 Uhr - 1900 Uhr | 1900 Uhr - 2000 Uhr | 2000 Uhr - 2100 Uhr | 2100 Uhr - 2200 Uhr | 2200 Uhr - 2300 Uhr | 2300 Uhr - 2400 Uhr | 0000 Uhr - 0100 Uhr | 100 Uhr - 0200 Uhr | 200 Uhr - 0300 Uhr | 300 Uhr - 0400 Uhr | 400 Uhr - 0500 Uhr | 500 Uhr - 0600 Uhr
Temperaturaufteilung | Temp. <= -15 °C | 5.87% | 5.25% | 4.94% | 4.74% | 4.65% | 4.36% | 4.22% | 4.21% | 4.15% | 4.34% | 4.72% | 4.81% | 4.72% | 4.68% | 4.6% | 4.24% | 3.47% | 3.01% | 2.98% | 2.95% | 3% | 3.08% | 3.21% | 3.8%
| -15 °C < Temp. <= -10 °C | 5.75% | 5.3% | 4.98% | 4.77% | 4.68% | 4.37% | 4.23% | 4.21% | 4.16% | 4.35% | 4.76% | 4.85% | 4.75% | 4.71% | 4.63% | 4.25% | 3.45% | 2.97% | 2.94% | 2.91% | 2.96% | 3.04% | 3.18% | 3.8%
| -10 °C < Temp. <= -5 °C | 6.03% | 5.38% | 5.04% | 4.81% | 4.71% | 4.38% | 4.23% | 4.21% | 4.15% | 4.35% | 4.79% | 4.9% | 4.79% | 4.75% | 4.66% | 4.25% | 3.39% | 2.87% | 2.84% | 2.81% | 2.87% | 2.95% | 3.1% | 3.74%
| -5 °C < Temp. <= 0 °C | 5.55% | 5.1% | 4.93% | 4.79% | 4.67% | 4.44% | 4.38% | 4.33% | 4.45% | 4.52% | 4.8% | 4.89% | 4.91% | 4.85% | 4.68% | 4.16% | 3.24% | 2.77% | 2.65% | 2.69% | 2.75% | 2.9% | 3.3% | 4.25%
| 0 °C < Temp. <= 5 °C | 5.78% | 5.36% | 5.07% | 4.87% | 4.65% | 4.47% | 4.38% | 4.35% | 4.43% | 4.54% | 4.8% | 5.01% | 5.06% | 5.05% | 4.87% | 4.33% | 3.14% | 2.5% | 2.33% | 2.4% | 2.45% | 2.63% | 3.1% | 4.43%
| 5 °C < Temp. <= 10 °C | 6.16% | 5.79% | 5.28% | 4.87% | 4.53% | 4.29% | 4.24% | 4.2% | 4.3% | 4.47% | 4.76% | 5.08% | 5.21% | 5.27% | 5.07% | 4.46% | 3.09% | 2.2% | 1.97% | 2.1% | 2.18% | 2.5% | 3.22% | 4.76%
| 10 °C < Temp. <= 15 °C | 6.77% | 6.87% | 5.81% | 5.3% | 4.83% | 4.38% | 4.14% | 4.04% | 3.99% | 4.12% | 4.39% | 4.72% | 5.09% | 5.48% | 5.33% | 4.76% | 3.25% | 1.75% | 1.4% | 1.56% | 1.7% | 2.02% | 2.93% | 5.37%
| 15 °C < Temp. <= 20 °C | 8% | 7.67% | 6.12% | 6.01% | 5.23% | 4.85% | 4.43% | 4.01% | 3.83% | 3.62% | 4.03% | 4.31% | 4.5% | 5.09% | 5.16% | 4.41% | 3.14% | 1.43% | 0.95% | 1.06% | 1.13% | 1.65% | 2.82% | 6.55%
| 20 °C < Temp. <= 25 °C | 9.08% | 8.26% | 6.15% | 5.93% | 5.52% | 5.29% | 5.16% | 4.24% | 4.07% | 3.63% | 4.29% | 4.92% | 4.76% | 5.02% | 5.25% | 4.45% | 2.68% | 1.07% | 0.48% | 0.6% | 0.46% | 0.84% | 1.9% | 5.95%
| Temp. > 25 °C | 9.08% | 8.26% | 6.15% | 5.93% | 5.52% | 5.29% | 5.16% | 4.24% | 4.07% | 3.63% | 4.29% | 4.92% | 4.76% | 5.02% | 5.25% | 4.45% | 2.68% | 1.07% | 0.48% | 0.6% | 0.46% | 0.84% | 1.9% | 5.95%