## Mehrfamilienhaus
Standardlastprofil
Tabelle 2: Mehrfamilienhaus (V23)
Standardlastprofil für Mehrfamilienhäuser [über 50.000 kWh]
Parameter der Sigmoidfunktion |  |  |  | Sigmoid-Funktion
h = A / (1 + (B / (Temp. -40))c) + D
A | 2.3548
B | -34.715
C | 5.8676 |  |  | v = 0,827
D' | 0.12082
D | 0.14609
Parameter beinhalten eine Baultersgewichtung sowie Parameter D den Einfluss des Versorgungsgrades, d.h. das Verhältnis aus der Verwendung von Gas zu Heizzwecken und Warwasserzwecken
Stundenverteilung
Mehrfamilien- häuser |  | 600 Uhr - 700 Uhr | 700 Uhr - 800 Uhr | 800 Uhr - 900 Uhr | 900 Uhr - 1000 Uhr | 1000 Uhr - 1100 Uhr | 1100 Uhr - 1200 Uhr | 1200 Uhr - 1300 Uhr | 1300 Uhr - 1400 Uhr | 1400 Uhr - 1500 Uhr | 1500 Uhr - 1600 Uhr | 1600 Uhr - 1700 Uhr | 1700 Uhr - 1800 Uhr | 1800 Uhr - 1900 Uhr | 1900 Uhr - 2000 Uhr | 2000 Uhr - 2100 Uhr | 2100 Uhr - 2200 Uhr | 2200 Uhr - 2300 Uhr | 2300 Uhr - 2400 Uhr | 0000 Uhr - 0100 Uhr | 100 Uhr - 0200 Uhr | 200 Uhr - 0300 Uhr | 300 Uhr - 0400 Uhr | 400 Uhr - 0500 Uhr | 500 Uhr - 0600 Uhr
Temperaturaufteilung | Temp. <= -15 °C | 5.64% | 4.64% | 4.59% | 4.45% | 4.2% | 4.33% | 4.24% | 4.2% | 4.18% | 4.29% | 4.36% | 4.57% | 4.53% | 4.64% | 4.55% | 4.32% | 4.19% | 3.24% | 3.01% | 2.97% | 2.94% | 3.04% | 3.51% | 5.37%
| -15 °C < Temp. <= -10 °C | 5.32% | 4.67% | 4.62% | 4.48% | 4.22% | 4.35% | 4.26% | 4.21% | 4.19% | 4.31% | 4.38% | 4.6% | 4.56% | 4.66% | 4.58% | 4.35% | 4.2% | 3.23% | 3% | 2.95% | 2.92% | 3.03% | 3.51% | 5.4%
| -10 °C < Temp. <= -5 °C | 5.33% | 4.7% | 4.64% | 4.49% | 4.23% | 4.37% | 4.27% | 4.22% | 4.2% | 4.31% | 4.4% | 4.62% | 4.58% | 4.69% | 4.61% | 4.36% | 4.21% | 3.19% | 2.94% | 2.89% | 2.86% | 2.97% | 3.48% | 5.44%
| -5 °C < Temp. <= 0 °C | 5.1% | 4.84% | 4.91% | 4.81% | 4.65% | 4.53% | 4.47% | 4.38% | 4.36% | 4.4% | 4.58% | 4.72% | 4.78% | 4.76% | 4.61% | 4.23% | 3.74% | 2.76% | 2.57% | 2.65% | 2.7% | 2.9% | 3.46% | 5.09%
| 0 °C < Temp. <= 5 °C | 5.09% | 4.95% | 4.87% | 4.76% | 4.63% | 4.46% | 4.42% | 4.4% | 4.42% | 4.46% | 4.65% | 4.81% | 4.91% | 4.91% | 4.8% | 4.4% | 3.77% | 2.76% | 2.32% | 2.48% | 2.53% | 2.75% | 3.37% | 5.08%
| 5 °C < Temp. <= 10 °C | 5.23% | 5.09% | 4.97% | 4.7% | 4.53% | 4.36% | 4.27% | 4.21% | 4.22% | 4.33% | 4.55% | 4.78% | 4.99% | 5.13% | 5.1% | 4.67% | 3.91% | 2.84% | 2.22% | 2.43% | 2.34% | 2.59% | 3.46% | 5.08%
| 10 °C < Temp. <= 15 °C | 6.01% | 5.58% | 5.26% | 4.93% | 4.68% | 4.42% | 4.31% | 4.18% | 4.03% | 4.05% | 4.14% | 4.35% | 4.68% | 5.05% | 5.18% | 4.97% | 4.1% | 2.84% | 2.14% | 2.11% | 2.06% | 2.33% | 3.41% | 5.19%
| 15 °C < Temp. <= 20 °C | 5.96% | 5.86% | 5.25% | 5.16% | 4.81% | 4.55% | 4.52% | 4.11% | 4.07% | 3.86% | 3.91% | 4.09% | 4.43% | 4.72% | 4.98% | 4.95% | 4.22% | 2.98% | 2.16% | 2.18% | 2.03% | 2.24% | 3.64% | 5.32%
| 20 °C < Temp. <= 25 °C | 4.45% | 5.76% | 5.05% | 5.13% | 4.83% | 4.66% | 4.69% | 4.29% | 4.37% | 4% | 3.93% | 4.19% | 4.41% | 4.55% | 4.97% | 4.83% | 4.4% | 3.17% | 2.39% | 2.51% | 2.41% | 2.33% | 3.7% | 4.98%
| Temp. > 25 °C | 4.45% | 5.76% | 5.05% | 5.13% | 4.83% | 4.66% | 4.69% | 4.29% | 4.37% | 4% | 3.93% | 4.19% | 4.41% | 4.55% | 4.97% | 4.83% | 4.4% | 3.17% | 2.39% | 2.51% | 2.41% | 2.33% | 3.7% | 4.98%